ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ

ИНН4909099957, ОГРН 1084910002825

685000; г. Магадан, ул. Колымское шоссе, 11; тел./факс: 8 (4132) 60-88-18;

эл. почта: soglasietsg@yandex.ru, сайт http://soglasie5009.kvado.ru

Исх. № _____ от _______2019г.	                                        Руководителю департамента

жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии г. Магадана А.Н. Худинину

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

по ремонтным  работам в многоквартирном жилом доме № 3б по улице  Берзина в городе Магадане

| № п/п | Наименование работ | ед.изм | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт рулонной кровли в 2 слоя | м2 | 110,0 |
| 2 | Ремонт межпанельных швов | м.п | 80,0 |
| 3 | Восстановление (ремонт) отмостки | м2 | 10,0 |
| 4 | Замена выключателей | шт. | 4,0 |
| 5 | Ремонт гидроизоляции козырьков | м2 | 3,6 |
| 6 | Заделка выбоин в цементных полах | м2 | 8,7 |
| 7 | Замена внутренних водопроводов из стальных труб на металлопластиковые | м | 20,0 |
| 8 | Замена трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления | м | 10,0 |
| 9 | Смена сгонов у трубопроводов | сгоны | 7,0 |
| 10 | Смена вентиля диаметром 25 мм | вентилей | 16,0 |
| 11 | Смена вентилей и клапановобратных муфтовых диаметром до 20 мм | шт. | 5,0 |
| 12 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов | м.п | 60,0 |

Составил                                                                                                    ___________

________.2019г