ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ

ИНН4909099957, ОГРН 1084910002825

685000; г. Магадан, ул. Колымское шоссе, 11; тел./факс: 8 (4132) 60-88-18;

эл. почта: soglasietsg@yandex.ru, сайт http://soglasie5009.kvado.ru

Исх. № _____ от _______2019г.	                                        Руководителю департамента

жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии г. Магадана А.Н. Худинину

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на ремонтные  работы в многоквартирном жилом доме № 3В по улице Берзина в г. Магадане

| № п/п | Наименование работ | ед.изм | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт рулонной кровли в 2 слоя отдельными местами | м2 | 98,9 |
| 2 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками | м.п | 80,0 |
| 3 | Ремонт гидроизоляции козырьков | м2 | 5,0 |
| 4 | Заделка выбоин в цементных полах | м2 | 15,6 |
| 5 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | сгон | 3,0 |
| 6 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | сгон | 2,0 |
| 7 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм | сгон | 2,0 |
| 8 | Смена стекол на штапиках без замазки | м | 20,0 |
| 9 | Замена внутренних водопроводов из стальных труб на металлопластиковые, диаметром 20 мм | м.п | 10,0 |
| 10 | Замена внутренних водопроводов из стальных труб на металлопластиковые, диаметром 25 мм | м.п | 10,0 |

Составил                                                                                                    ___________

01.04.2019г