## 1.общ.свед.
Акт
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома |  |  | Колымское шоссе, д.9б
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
3. Серия, тип постройки
4. Год постройки |  |  | 1974г.
5. Степень износа по данным государственного технического учета
6. Степень фактического износа
7. Год последнего капитального ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу |  |  | нет
9. Количество этажей |  |  | 5
10. Наличие подвала |  |  | 412,2
11. Наличие цокольного этажа |  |  | нет
12. Наличие мансарды |  |  | нет
13. Наличие мезонина |  |  | нет
14. Количество квартир |  |  | 40,0
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего
имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в
многоквартирном доме непригодными для проживания
нет
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания
(с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений
непригодными для проживания) |  |  | нет
18. Строительный объем |  |  | 6620,0 |  |  | куб.м.
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами
и лестничными клетками |  | 1621,1+139,5(л.к) |  |  |  | кв.м.
б) жилых помещений (общая площадь квартир) |  |  |  |  | 1621,1 | кв.м.
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в
состав общего имущества в многоквартирном доме) |  |  |  |  | нет | кв.м.
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)
|  |  | 139,5+412,2 |  |  | кв.м.
20. Количество лестниц |  |  | 2 |  |  | шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные
площадки) |  |  | 139,5 |  |  | кв.м.
22. Уборочная площадь общих коридоров |  |  |  | нет |  | кв.м.
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая
чедаки, подвалы) |  |  |  |  | 412,2 | кв.м.
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома |  | 962,0(по кадастру)-415,64(застройка)=546,4 |  |  |  | кв.м.
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

## 2.тех.сост.
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
№ п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочие) | Объем,всего | Оценка состояния и краткое описание дефекта, причина возникновения, с указанием примерного объема работ
1 | Фундамент | железобетонные сваи |  | удовлетварительно
Замена выключателей 2,0шт.
| Продухи подвальные |  |  | закрыты
|  |  | 9,0 шт | Заделка на зиму вентиляционных подвальных продухов
2 | Фасад вн.отделка | ж/б панели | 1380,0 м2 700,0 м2 | удовлетв.состояние- запланированы работы по частичной герметизации межпанельных швов- 30,0 м
| межблочные швы |  |  | 70,0м2 ремонт
3 | Перегородки | пеплоблоки |  | удовлетв.состояние
4 | Перекрытия
| чердачные | ж/бетонные | 361,0 кв.м | удовлетв.состояние
| междуэтажные | ж/бетонные | 1336,0кв.м | удовлетв.состояние
| подвальные | ж/бетонные | 333,0 кв.м | удовлетв.состояние
очистка подвала от мусора-100,0кг
5 | Крыша | кровля рулонная по ж/б плитам | 499,0 м2 | удовлетворительное состояние ремонт по заявкам жильцов 49,9 кв.м Отдельными местами повреждён рулон, требуется кап.ремонт
| карнизные свесы | оцинкованная сталь | 133,78 м | удовлетвор.состояние
6 | Полы | дощатые, плиточные, жб |  | удовлетвор.состояние, заделка выбоин
очистка подвала от мусора-100,0кг
7 | Проемы
| окна | двойные створные, деревянные рамы | S=13,5кв.м | удовлетвор.состояние остекление 10,0 м. Рекомендована замена на стеклопакеты
| двери | филенчатые остекл. | 14,4кв.м | удовлетворительное состояние пружины-2,0 шт; рекомендована замена межтамбурных дверей
|  | итого | 15,24 м2
8 | ОТДЕЛКА внутреняя (подъезд,тамбур,подвал)
| внутренняя | побелка, окраска, штукатурка | 700,0м2 | удовлетворительное состояние
| внешняя | побелка, окраска, штукатурка | 1380,0
| перила | деревянные | 3,4 кв.м | удовлетворительное состояние
| ограждения ,решетки | металлические |  | удовлетворительное состояние
|  | металлические | 54.4 | удовлетворительное состояние
| п.ящики | металлические | 3,7 | хорошее состояние
9 | Механическое,электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование
| ванны | чугунные эмал. |  | хорошее состояние
| лифт | нет
| вентиляция | естественная | 200,0 кв.м | по заявкам жильцов удовлетворительное состояние требуется сезонная прочистка
| кухни |  |  | по заявкам жильцов
по заявкам жильцов
| туалет |  |  | по заявкам жильцов
ванная
совмещ.санузел
10 | Внутридомовые и инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг
| электроснабжение | скрытая проводка | 50,0м | Проверка изоляции электропроводки и её укрепление 50,0м; замена ламп-14,0; ремонт замена светильников-2,0; ремонт щитков- 4,0;замена предохранителя - 2,0;
|  |  | 100м | Проверка заземления оболочки электрокабеля
| ВРУ |  | 1,0 измер | измерение сопр.изоляц
| этажные щиты | 10 шт
| холодное водоснабжение | стальные трубы |  | замена труб 9,0м ;смена сгонов -12,0 шт
| горячее водоснабжение | стальные трубы
| водоотведение | чугунные трубы, частично металлопластик |  | удовлетв.сост Устранение засоров-10,0м; Прочистка лежака- 10,0 м;замена трубопровода- 10.0 м
| отопление цетральное | чугунные радиаторы, розлив | 568,6 м | удовлетв.сост ;обслуживание узлов учёта-1 шт
| стояки отопления |  | 24ст | удовлетв.сост Ликвидация воздушных пробок по заявкам;
11 | Крыльца,площадки в подъезд | ж/б | 9,5 м2 | удовлетворительно состояние требуется гидроизоляция 3,5 м2
| приямки |  | 9,5 м2 4шт | хорошее. Состояние
| козырьки |  |  | удовлетворительно состояние
| плиты балконов, лоджий и эркеров | ж/б |  | удовлетв. Состояние по заявкам жильцов
| контейнер.пл |  | 4,0м2 | хорошее. Состояние
| отмостка |  | 122 м2 | удовлетв. Состояние
| Составил: |  |  | ________________________________
«___01__»__апреля_2019г.
М.П.