## 1.общ.свед.
Акт
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома |  |  | Колымское шоссе
д.9
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
3. Серия, тип постройки
4. Год постройки |  |  | 1974-1975
5. Степень износа по данным государственного технического учета
6. Степень фактического износа
7. Год последнего капитального ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу |  |  | нет
9. Количество этажей |  |  | 5
10. Наличие подвала |  |  | 1067,9 (539,5 свобод.)
11. Наличие цокольного этажа |  |  | нет
12. Наличие мансарды |  |  | нет
13. Наличие мезонина |  |  | нет
14. Количество квартир |  |  | 96
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего
имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в
многоквартирном доме непригодными для проживания
нет
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания
(с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений
непригодными для проживания) |  |  | нет
18. Строительный объем |  |  | 23745,0 |  | куб.м.
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами
и лестничными клетками |  | 4568,6+404,9(л.к и кор.) |  |  | кв.м.
+390,0 (моп)
б) жилых помещений (общая площадь квартир) |  |  |  | 2936,7 | кв.м.
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в
состав общего имущества в многоквартирном доме) |  |  |  | 1631,9 | кв.м.
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)
|  |  | 404,9+539,5 |  | кв.м.
20. Количество лестниц |  |  | 6 |  | шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные
площадки) |  |  | 369,6 |  | кв.м.
22. Уборочная площадь общих коридоров |  |  |  | 34,9 | кв.м.
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая
чедаки, подвалы) |  |  |  | 529,5(подв.) | кв.м.
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома |  | 2147,0(по кад)-1728,0 (заст)=419,0 |  |  | кв.м.
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

## 2.тех.сост.
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
№ п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочие) | Объем,всего | Оценка состояния и краткое описание дефекта, причина возникновения, с указанием примерного объема работ
1 | Фундамент | Железобетонные сваи |  | удовлетворительно восстановление (ремонт) отмостки - 10,0 кв.м
Замена выключателей 6 шт.
| Продухи подвальные |  | 8 шт | закрыты
|  |  | 15,0 шт | Заделка на зиму вентиляционных продухов
2 | Фасад вн.отделка | крупно-блочные | 3582,0 м2 | удовлетв. Требуется штукатурки 10,0 м2
| межпанельные швы | Железобетонные панели |  | 60,0 м.п ремонт
3 | Перегородки | шлакоблочные |  | удовлетв.состояние
4 | Перекрытия
| чердачные | ж/бетонные |  | удовлетв.состояние
| междуэтажные | ж/бетонные |  | удовлетв.состояние
Очистка подвальных помещений от захламления - 150,0 кг
| подвальные | ж/бетонные |  | удовлетв.состояние
очистка подвала от мусора-100,0кг
5 | Крыша | кровля рулонная | 1718,0м2 | удовлетворительное состояние по заявкам жильцов ремонт 171,8м2
| карнизные свесы | оцинкованная сталь | 133,78 м | удовлетвор.состояние
6 | Полы | дощатые, плиточные | 404,9 м2 | удовлетвор.состояние заделка выбоин-12,1кв.м
очистка подвала от мусора-150,0кг
7 | Проемы
| окна | двойные, створные | S=51,4м2 | удовлетвор.состояние смена стёкол на штапиках без замазки- 24,0 м
| двери | филенчатые | S=43,2м2 | хорошее состояние 6 пружины
|  | итого | 15,24 м2
8 | ОТДЕЛКА внутреняя (подъезд,тамбур,подвал)
| внутренняя | побелка, окраска, штукатурка |  | хорошее состояние
| внешняя | побелка, окраска, штукатурка
| перила | деревянные | 10,2 кв.м | удовлетворительное состояние
| ограждения ,решетки | металлические |  | удовлетворительное состояние
|  | металлические | 54.4 | хорошее состояние
| почтовые ящики | металлические |  | хорошее состояние
9 | Механическое,электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование
| ванны | чугунные эмал. |  | хорошее состояние
| лифт | нет
| вентиляция | естественная | 645,0кв.м | утепление и прочистка по заявкам жильцов
| кухни |  |  | по заявкам жильцов
по заявкам жильцов
| туалет |  |  | по заявкам жильцов
ванная
совмещ.санузел
10 | Внутридомовые и инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг
| электроснабжение | скрытая проводка | 150,0м | Проверка изоляции электропроводки и её укрепление 150,0м; замена ламп-36,0; замена светильника - 6,0 шт4 замена предохранителя-6,0; ремонт щитков - 6,0
|  |  | 100м | Проверка заземления оболочки электрокабеля
| ВРУ |  | 2 измер | измерение сопр.изоляц
| этажные щиты | 10 шт
| холодное водоснабжение | стальные трубы |  | удовлетв.сост ; Замена внутренних водопроводов из стальных труб на металлопластиковые, диаметром 20 мм и 25 мм-38,0 м;Притирка клапана вентиля диаметром 26-32 мм без снятия с места-25,0вент; Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления-25,0 крепление; обслуживания общедомового узла учета- 2 прибора
| горячее водоснабжение | стальные трубы
| водоотведение | чугунные трубы |  | удовлетв.сост Устранение засоров-20,0 м; Прочистка лежака- 30,0м;
| отопление цетральное | чугунные радиаторы, розлив | 1514,0м | удовлетв.сост
| стояки отопления |  | 60,0 ст | удовлетв.сост Ликвидация воздушных пробок по заявкам;
11 | Крыльца,площадки в подъезд | ж/б | 42,6м2 | хорошее. Состояние
| приямки |  | 9,5 м2 4шт | хорошее. Состояние
| козырьки |  |  | удовлетворительное состояние требуется гидроизоляция - 5,9м2
| плиты балконов, лоджий и эркеров | ж/б |  | удовлетв. Состояние по заявкам жильцов
| контейнер.пл |  | 4 м2 | хорошее. Состояние
| отмостка |  | 122 м2 | удовлетв. Состояние
Составил ___________
«__03___»__ июня_2019г.
М.П.